## 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Unidade construtiva
TOTAL
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra | Materiais | Unitário | Total
01 | TERRAZOO - UNIDADE TERESINA |  |  | 0 | 0
01.001 | DOCUMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0
01.001.001 | DOCUMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0
01.001.001.001 | REGISTRO NO CREA | vb | 1 | 0 | 432.803 | 254.59 | 254.59
01.001.001.002 | PCMSO | vb | 1 | 0 | 292.0962 | 171.8213 | 171.8213
01.001.001.003 | PGR | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
01.001.001.004 | CNO DE OBRA | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
01.001.001.005 | CND DE OBRA | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
01.001.001.006 | TRANSFERÊNCIA DE CONTA DE ÁGUA E LUZ PARA O NOME DA CONTRATANTE | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
01.002 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 | 0
01.002.000.001 | REFEITÓRIO DE OBRA PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO | vb | 1 | 0 | 2114.8 | 1244 | 1244
01.002.000.002 | BANHEIRO E VESTIÁRIOS DE OBRA PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO | vb | 1 | 0 | 3174.665 | 1867.45 | 1867.45
01.002.000.003 | ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS | vb | 1 | 0 | 1105 | 650 | 650
01.002.000.004 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (17 METROS COM 2,20 DE ALTURA) | m2 | 249.5 | 17.6639 | 201.0493 | 135.9282 | 33914.0859
01.002.000.005 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mes | 1 | 7810.858 | 0 | 7810.858 | 7810.858
01.002.000.006 | ALUGUEL DE MARTELETE FURADEIRA ESPECIAL, COM BROCA, PARA FURAÇÃO DE VIGAS 40MPA | mes | 1 | 0 | 1360 | 800 | 800
01.002.000.007 | ALUGUEL DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA | un | 2 | 0 | 2550 | 1500 | 3000
01.002.000.008 | ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR, COM PLATAFORMA, TRAVAS E SAPATAS, CONFORME LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO | vb | 1 | 0 | 17 | 10 | 10
01.002.000.009 | RETIRADA DE ENTULHOS DE OBRA | vb | 1 | 165.159 | 117.7726 | 234.437 | 234.437
01.003 | CASA DE MÁQUINAS DO AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0
01.003.000.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUNDAÇÕES EM SOLO MOLE | m3 | 3336.4 | 1.8719 | 0 | 1.8719 | 6245.4072
01.003.000.002 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS E FUNDAÇÕES EM CONCRETO MAGRO NÃO ESTRUTRAL | m3 | 0.5 | 92.0636 | 144.1098 | 176.8341 | 88.4171
01.003.000.003 | EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL PARA SOLOS INSTÁVEIS | m3 | 1.5 | 128.9819 | 2122.0282 | 1377.2338 | 2065.8507
01.003.000.004 | PAREDES DE ALVENARIA ESTRUTURAL GRAUTEADA, EM PADRÃO COM ESTRUTURA EXISTENTE (5M DE ALTURA), CONFORME PROJETO DE REFRIGERAÇÃO | m2 | 80.3 | 66.7395 | 269.6421 | 225.3525 | 18095.8057
01.003.000.005 | PISO DE CONCRETO ARMADO, COM BASE ELEVADA | m2 | 19.8 | 13.1767 | 326.8733 | 205.4551 | 4068.011
01.003.000.006 | LAJE TRELIÇADA DE CONCRETO PARA SUPORTE DE CONDENSADORES | m2 | 56.62 | 27.004 | 188.9249 | 138.1363 | 7821.2773
01.003.000.007 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E SUPERIOR COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ESTRUTURADA | m2 | 98.55 | 16.2127 | 30.1376 | 33.9407 | 3344.856
01.003.000.008 | PORTAS ESTANQUES (1,20X2,10m) | un | 3 | 151.646 | 2074.9916 | 1372.2293 | 4116.6879
01.004 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0
01.004.001 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  | 0 | 0
01.004.001.001 | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIFONADA 60X60CM | un | 13 | 107.6798 | 397.2786 | 341.3731 | 4437.8503
01.004.001.002 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 17.5707 | 51.8694 | 48.0821 | 528.9031
01.004.001.003 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 6 | 18.6461 | 83.3309 | 67.6643 | 405.9858
01.004.001.004 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | un | 1 | 12.4163 | 157.6842 | 105.1717 | 105.1717
01.004.001.005 | SIFÃO DE COPO PARA PIA E LATÓRIO 1" - 2" | un | 1 | 3.2778 | 309.487 | 185.329 | 185.329
01.004.001.006 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 20 | 3.1915 | 9.4188 | 8.732 | 174.64
01.004.001.007 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 11 | 6.5713 | 18.4532 | 17.4261 | 191.6871
01.004.001.008 | SIFÃO DE COPO PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2" | un | 19 | 3.2778 | 26.148 | 18.659 | 354.521
01.004.001.009 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 4.0775 | 27.1158 | 20.028 | 20.028
01.004.001.010 | CAP 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE | un | 4 | 11.6654 | 25.3835 | 26.5969 | 106.3876
01.004.001.011 | CAP 75MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE | un | 1 | 3.3583 | 26.9124 | 19.1891 | 19.1891
01.004.001.012 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 2 | 9.572 | 62.7655 | 46.4929 | 92.9858
01.004.001.013 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 30 | 5.5969 | 11.9828 | 12.6456 | 379.368
01.004.001.014 | CURVA 90º LONGA 150MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE | un | 8 | 3.535 | 309.3674 | 185.5158 | 1484.1264
01.004.001.015 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 4 | 5.5396 | 53.1496 | 36.8041 | 147.2164
01.004.001.016 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 8 | 9.569 | 32.9135 | 28.9299 | 231.4392
01.004.001.017 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 20 | 5.5969 | 4.9278 | 8.4956 | 169.912
01.004.001.018 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 26 | 1.3513 | 13.3577 | 9.2088 | 239.4288
01.004.001.019 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 3 | 5.5396 | 27.7176 | 21.8441 | 65.5323
01.004.001.020 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 5 | 1.5116 | 10.3411 | 7.5946 | 37.973
01.004.001.021 | Joelho Visita 90 Esgoto 100x50mm | un | 4 | 4.242 | 51.3074 | 34.4228 | 137.6912
01.004.001.022 | JOELHO 90 C/ANEL P/ESGOTO 40MM - A 1.1/2" | un | 19 | 3.535 | 5.4067 | 6.7154 | 127.5926
01.004.001.023 | JUNÇÃO SIMPLES 100 X 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE | un | 3 | 11.6654 | 85.6996 | 62.0769 | 186.2307
01.004.001.024 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM | un | 2 | 11.2018 | 70.1767 | 52.4822 | 104.9644
01.004.001.025 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 6 | 6.7345 | 11.926 | 13.7498 | 82.4988
01.004.001.026 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 2.014 | 19.7447 | 13.6285 | 13.6285
01.004.001.027 | JUNÇÃO SIMPLES 75 X 50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - TIGRE | un | 2 | 11.6654 | 37.4535 | 33.6969 | 67.3938
01.004.001.028 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM. 100 X 50MM | un | 1 | 3.3583 | 17.5454 | 13.6791 | 13.6791
01.004.001.029 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 125 | 11.5993 | 20.9012 | 23.8941 | 2986.7625
01.004.001.030 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 65 | 12.9425 | 7.1505 | 17.1487 | 1114.6655
01.004.001.031 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 85 | 1.8289 | 12.9984 | 9.475 | 805.375
01.004.001.032 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 25 | 6.7163 | 20.1527 | 18.5708 | 464.27
01.004.001.033 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 2.014 | 27.1736 | 17.9985 | 17.9985
01.004.001.034 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 5.0519 | 45.7232 | 31.9479 | 31.9479
01.004.001.035 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 11.5198 | 57.1562 | 45.1411 | 45.1411
01.004.001.036 | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO DN 100 mm Ref. Tigre ou equivalente em qualidade | pc | 4 | 3.8613 | 5.508 | 7.1013 | 28.4052
01.004.001.037 | Concreto Fck 30 MPa | m3 | 1 | 40.1613 | 1082.016 | 676.6413 | 676.6413
01.004.001.038 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 8 | 1.5116 | 29.0921 | 18.6246 | 148.9968
01.004.001.039 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 1.3644 | 14.6591 | 9.9874 | 9.9874
01.004.001.040 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 18 | 1.5116 | 10.3411 | 7.5946 | 136.7028
01.004.001.041 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 4 | 0.9069 | 11.9598 | 7.9421 | 31.7684
01.004.001.042 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 5 | 0.5024 | 16.8504 | 10.4144 | 52.072
01.004.001.043 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 90 | 1.8289 | 12.9984 | 9.475 | 852.75
01.004.001.044 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 3 | 9.1798 | 52.0241 | 39.7822 | 119.3466
01.004.001.045 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 19 | 2.014 | 27.1736 | 17.9985 | 341.9715
01.004.001.046 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 5.0519 | 45.7232 | 31.9479 | 31.9479
01.004.002 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 | 0
01.004.002.001 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | un | 1 | 7.0699 | 25.5396 | 22.0932 | 22.0932
01.004.002.002 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 4.3835 | 28.1411 | 20.9371 | 20.9371
01.004.002.003 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | un | 1 | 7.7788 | 13.753 | 15.8688 | 15.8688
01.004.002.004 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 5.2985 | 9.7199 | 11.0161 | 44.0644
01.004.002.005 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 0.3 | 0.7184 | 4.777 | 3.5284 | 1.0585
01.004.002.006 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 8.1658 | 49.243 | 37.1323 | 74.2646
01.004.002.007 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 3.7196 | 3.6728 | 5.8801 | 11.7602
01.004.002.008 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 15 | 2.6011 | 3.2603 | 4.5189 | 67.7835
01.004.002.009 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 1.7354 | 24.8843 | 16.3732 | 32.7464
01.004.002.010 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 95 | 0.7184 | 4.777 | 3.5284 | 335.198
01.004.002.011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 3.467 | 3.6278 | 5.601 | 16.803
01.004.002.012 | DUCHA HIGIÊNCIA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 3.9444 | 387.8776 | 232.1077 | 928.4308
01.004.002.013 | TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA LINHA IZY DECA | un | 7 | 2.5138 | 202.1016 | 121.3971 | 849.7797
01.004.002.014 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA FLEX DECA | un | 23 | 2.5138 | 190.9836 | 114.8571 | 2641.7133
01.004.002.015 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 38.856 | 511.0571 | 339.4778 | 1357.9112
01.004.002.016 | NIPLE DUPLO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 35.1019 | 32.4459 | 54.1877 | 108.3754
01.004.002.017 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 5.4713 | 83.2068 | 54.4165 | 108.833
01.004.002.018 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 9.7009 | 83.3422 | 58.7257 | 117.4514
01.004.002.019 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 22 | 8.1498 | 99.1962 | 66.5005 | 1463.011
01.004.002.020 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 30CM | un | 4 | 3.8269 | 108.6467 | 67.7367 | 270.9468
01.004.002.021 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 23 | 3.6871 | 7.0135 | 7.8127 | 179.6921
01.004.002.022 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 4 | 8.1658 | 54.5131 | 40.2323 | 160.9292
01.004.002.023 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 6.3983 | 77.571 | 52.0283 | 104.0566
01.004.002.024 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 42 | 3.7196 | 3.6728 | 5.8801 | 246.9642
01.004.002.025 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 1.9307 | 6.0163 | 5.4697 | 21.8788
01.004.002.026 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 4 | 4.0299 | 17.3026 | 14.2079 | 56.8316
01.004.002.027 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 2.7581 | 12.3296 | 10.0108 | 10.0108
01.004.002.028 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 2.9799 | 15.1705 | 11.9037 | 23.8074
01.004.002.029 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 3.1649 | 18.0807 | 13.8006 | 13.8006
01.004.002.030 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 85 | 2.6011 | 3.2603 | 4.5189 | 384.1065
01.004.002.031 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 3.5951 | 7.1327 | 7.7908 | 31.1632
01.004.002.032 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 5.3194 | 16.8597 | 15.2369 | 45.7107
01.004.002.033 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 2.8812 | 10.8273 | 9.2502 | 9.2502
01.004.002.034 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 2.1931 | 10.2493 | 8.2221 | 32.8884
01.004.002.035 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 195 | 0.7184 | 4.777 | 3.5284 | 688.038
01.004.002.036 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 95 | 0.8659 | 10.7023 | 7.1614 | 680.333
01.004.002.037 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 10 | 1.039 | 16.5568 | 10.7783 | 107.783
01.004.002.038 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 25 | 1.4272 | 25.6231 | 16.4996 | 412.49
01.004.002.039 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 16 | 3.467 | 3.6278 | 5.601 | 89.616
01.004.002.040 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 4.2481 | 7.1206 | 8.4367 | 50.6202
01.004.002.041 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 7.0898 | 29.1183 | 24.2182 | 72.6546
01.004.002.042 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 7 | 3.8575 | 16.7933 | 13.7359 | 96.1513
01.004.002.043 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 5.5162 | 24.6196 | 19.9983 | 59.9949
01.004.002.044 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 7 | 5.2171 | 17.9659 | 15.7853 | 110.4971
01.004.002.045 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 31 | 4.8339 | 15.3746 | 13.8778 | 430.2118
01.004.002.046 | RESERVATÓRIO CILÍNDRICO POLIETILENO 3000 L | un | 1 | 11.2417 | 2580.09 | 1528.9417 | 1528.9417
01.004.003 | INSTALAÇÕES DE IRRIGAÇÃO |  |  | 0 | 0
01.005 | TERRENO |  |  | 0 | 0
01.005.001 | TERRENO |  |  | 0 | 0
01.005.001.001 | PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA RECEBIMENTO DE GRAMA E CORREÇÃO DE NÍVEIS LATERAIS COM ATERRO | m2 | 285 | 19.398 | 11.1792 | 25.974 | 7402.59
01.005.001.002 | COLOCAÇÃO DE GRAMA, CONFORME PROJETO | m2 | 285 | 3.6081 | 34 | 23.6081 | 6728.3085
01.005.001.003 | GRELHA METÁLICA DE ACABAMENTO PARA ESTACIONAMENTO (L = 0,30 M) | m | 107 | 1.7967 | 661.062 | 390.6567 | 41800.2669
01.005.001.004 | GRADIL EXTERNO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS TÉCNICAS | m2 | 9.8 | 527.1089 | 525.692 | 836.3395 | 8196.1271
01.005.001.005 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM ESTACIONAMENTO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL | vb | 1 | 601.7676 | 368.7728 | 818.6928 | 818.6928
01.005.001.006 | CORRIMÃOS DE INOX PARA ÁREA EXTERNA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE | m | 57 | 72.0886 | 272.4002 | 232.324 | 13242.468
01.005.001.007 | REVITALIZAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE LOCAL DA PARADA DE ÔNIBUS | vb | 1 | 1176.6334 | 399.3548 | 1411.548 | 1411.548
01.006 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0
01.006.001 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA |  |  | 0 | 0
01.006.001.001 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E SPDA, CONFOME PROJETO | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
01.006.002 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0
01.006.002.001 | Saida horizontal para eletrodulto (em eletrocalha), saida Ø1" | pc | 8 | 6.058 | 5.763 | 9.448 | 75.584
01.006.002.002 | Cotovelo reto 38x38mm | pc | 1 | 6.058 | 14.45 | 14.558 | 14.558
01.006.002.003 | Tê horizontal 90° para perfilado, 38mm x 38mm | pc | 11 | 6.058 | 65.365 | 44.508 | 489.588
01.006.002.004 | Tala plana perfurada 38mm | pc | 88 | 6.058 | 9.35 | 11.558 | 1017.104
01.006.002.005 | Tampa para T horizontal 90 38mm | pc | 11 | 6.058 | 10.166 | 12.038 | 132.418
01.006.002.006 | Terminal eletrocalha 38x38mm | pc | 5 | 27.261 | 0 | 27.261 | 136.305
01.006.002.007 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 | un | 150 | 7.839 | 1.411 | 8.669 | 1300.35
01.006.002.008 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 182 | 6.4734 | 3.094 | 8.2934 | 1509.3988
01.006.002.009 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 | 6.2923 | 2.55 | 7.7923 | 46.7538
01.006.002.010 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 8 | 10.1402 | 6.222 | 13.8002 | 110.4016
01.006.002.011 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 10 | 13.9427 | 20.06 | 25.7427 | 257.427
01.006.002.012 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 27 | 4.8437 | 2.074 | 6.0637 | 163.7199
01.006.002.013 | ARRUELA DE PRESSÃO GALV. 1/4" | pc | 688 | 2.2634 | 0.425 | 2.5134 | 1729.2192
01.006.002.014 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | pc | 3112 | 2.2634 | 0.34 | 2.4634 | 7666.1008
01.006.002.015 | Arruela lisa, aço SAE 1020 galvanizado, Ø3/8" | pc | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
01.006.002.016 | Arruela lisa galvan. 5/16" | pc | 173 | 2.2634 | 0.544 | 2.5834 | 446.9282
01.006.002.017 | BUCHA DE NYLON S10 | un | 173 | 3.8371 | 0.493 | 4.1271 | 713.9883
01.006.002.018 | BUCHA DE NYLON S4 | un | 573 | 3.8371 | 0.204 | 3.9571 | 2267.4183
01.006.002.019 | BUCHA NYLON S6 | un | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
01.006.002.020 | BUCHA NYLON S8 | un | 193 | 3.8371 | 0.323 | 4.0271 | 777.2303
01.006.002.021 | Distanciador baixo para tirante 38mm | pc | 173 | 4.1791 | 7.65 | 8.6791 | 1501.4843
01.006.002.022 | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA PANELA 2,9X25MM - AUTOATARRACHANTE | un | 573 | 1.4811 | 0.306 | 1.6611 | 951.8103
01.006.002.023 | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA PANELA 4,2X32MM - AUTOATARRACHANTE | un | 67 | 1.4811 | 0.459 | 1.7511 | 117.3237
01.006.002.024 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"x1.3/4" ROSCA SOBERBA | un | 688 | 1.4811 | 1.904 | 2.6011 | 1789.5568
01.006.002.025 | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA SEXTAVADA 3/8" x 2.1/2" ROSCA TOTAL WW | un | 38 | 1.4811 | 0.459 | 1.7511 | 66.5418
01.006.002.026 | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA SEXTAVADA 5/16"X2" | un | 173 | 1.4811 | 1.904 | 2.6011 | 449.9903
01.006.002.027 | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | un | 1720 | 1.4811 | 2.057 | 2.6911 | 4628.692
01.006.002.028 | PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4" | un | 2808 | 0.398 | 0.408 | 0.638 | 1791.504
01.006.002.029 | PORCA SEXTAVADA GALVADA 3/8" | un | 38 | 0.398 | 0.51 | 0.698 | 26.524
01.006.002.030 | SUPORTE PARA CABO 38X90 MM | un | 38 | 0.7209 | 20.91 | 13.0209 | 494.7942
01.006.002.031 | VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4" | un | 899 | 0 | 9.214 | 5.42 | 4872.58
01.006.002.032 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 235 | 0.2708 | 16.61 | 10.0414 | 2359.729
01.006.002.033 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 298 | 0.4538 | 23.9255 | 14.5276 | 4329.2248
01.006.002.034 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 77 | 3.9384 | 55.6628 | 36.6812 | 2824.4524
01.006.002.035 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 208 | 5.7944 | 85.8935 | 56.32 | 11714.56
01.006.002.036 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 4170 | 1.3738 | 3.07 | 3.1797 | 13259.349
01.006.002.037 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2405 | 1.8318 | 4.2231 | 4.316 | 10379.98
01.006.002.038 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 278 | 2.3539 | 7.3654 | 6.6865 | 1858.847
01.006.002.039 | CAIXA DE PASSAGEM 300X300X300 COM TAMPA E DRENO BRITA | un | 5 | 112.4469 | 1434.3209 | 956.1651 | 4780.8255
01.006.002.040 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 22 | 13.331 | 30.26 | 31.131 | 684.882
01.006.002.041 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 5 | 20.8003 | 48.688 | 49.4403 | 247.2015
01.006.002.042 | TOMADA DUPLA, 2P+T, 10A, 250V | un | 91 | 39.4509 | 77.792 | 85.2109 | 7754.1919
01.006.002.043 | TOMADA SIMPLES, 2P+T, 10A, 250V | un | 22 | 3.156 | 24.276 | 17.436 | 383.592
01.006.002.044 | TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A, 250V | un | 12 | 3.156 | 27.574 | 19.376 | 232.512
01.006.002.045 | TOMADA SIMPLES, 2P+T, 10A, 250V - S/ PLACA | un | 6 | 3.156 | 16.507 | 12.866 | 77.196
01.006.002.046 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 1 | 9.0084 | 153.238 | 99.1484 | 99.1484
01.006.002.047 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - 63A 3KA | un | 1 | 29.8635 | 192.236 | 142.9435 | 142.9435
01.006.002.048 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70A | un | 2 | 27.7676 | 303.7084 | 206.4196 | 412.8392
01.006.002.049 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 1.6285 | 12.24 | 8.8285 | 26.4855
01.006.002.050 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 20 | 2.2021 | 12.24 | 9.4021 | 188.042
01.006.002.051 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 30 | 2.5286 | 13.94 | 10.7286 | 321.858
01.006.002.052 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 2.5286 | 12.75 | 10.0286 | 70.2002
01.006.002.053 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 3.4745 | 13.158 | 11.2145 | 11.2145
01.006.002.054 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 5.0535 | 64.872 | 43.2135 | 43.2135
01.006.002.055 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 5.0535 | 64.872 | 43.2135 | 86.427
01.006.002.056 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 50.4665 | 1317.5 | 825.4665 | 1650.933
01.006.002.057 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 18.1074 | 640.9 | 395.1074 | 790.2148
01.006.002.058 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 40KA | un | 4 | 31.8422 | 117.232 | 100.8022 | 403.2088
01.006.002.059 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" | un | 26 | 6.058 | 3.706 | 8.238 | 214.188
01.006.002.060 | CURVA HORIZONTAL 45 PARA ELETROCALHA 100X50MM CHAPA 18 | un | 12 | 6.058 | 4.267 | 8.568 | 102.816
01.006.002.061 | CRUZETA (X) HORIZONTAL 90° GRAUS - ELTROCLHA 100X50 CHAPA 18 | pc | 1 | 6.058 | 9.69 | 11.758 | 11.758
01.006.002.062 | CURVA DE INVERSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100mm x 50mm | un | 2 | 7.306 | 30.107 | 25.016 | 50.032
01.006.002.063 | ELETROCALHA PERFURADA 100X50 MM | m | 265 | 36.348 | 33.745 | 56.198 | 14892.47

## 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Unidade construtiva
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra | Materiais | Unitário | Total

## 3
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Unidade construtiva
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra | Materiais | Unitário | Total

## 4
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Unidade construtiva
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra | Materiais | Unitário | Total

## 5
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Unidade construtiva
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra | Materiais | Unitário | Total