## 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Unidade construtiva
TOTAL
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra | Materiais | Unitário | Total
01 | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 0 | 0
01.001 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 | 0
01.001.001 | Movimentação de Terra |  |  | 0 | 0
01.001.001.001 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1A CATEGORIA | m3 | 320.09 | 5.8325 | 21.2833
01.001.001.002 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | m2 | 281.63 | 88.6653 | 110.5003
01.001.001.003 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 231.03 | 41.0594 | 5.0067
01.001.001.004 | BOTA FORA, INCLUSO EMPOLAMENTO | m3 | 36.83 | 50.0317 | 0
01.001.002 | Bocas de Lobo |  |  | 0 | 0
01.001.002.001 | BOCA DE LOBO PARA DRENAGEM PLUVIAL, BL - ENTRADA LATERAL, ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, LAJE NO FUNDO, TAMPA EM CONCRETO PREMOLDADA, SARJETA EM CONCRETO PREMOLDADA. CAIXA: 100X66X97 | un | 14 | 576.9321 | 1101.0255
01.001.003 | Poços de visita - PVD |  |  | 0 | 0
01.001.003.001 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,5 M | un | 9 | 444.0982 | 2753.5251
01.001.004 | Tubulações, conexões e acessórios |  |  | 0 | 0
01.001.004.001 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | m | 62.49 | 3.4146 | 368.8427
01.001.004.002 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | m | 239.23 | 7.8235 | 774.1409
01.002 | SANITÁRIO |  |  | 0 | 0
01.002.001 | Movimentação de Terra |  |  | 0 | 0
01.002.001.001 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1A CATEGORIA | m3 | 135.04 | 5.8325 | 21.2833
01.002.001.002 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | m2 | 44.8 | 88.6653 | 110.5003
01.002.001.003 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 103 | 41.0594 | 5.0067
01.002.001.004 | BOTA FORA, INCLUSO EMPOLAMENTO | m3 | 32.04 | 50.0317 | 0
01.002.002 | Caixas de passagem |  |  | 0 | 0
01.002.002.001 | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIFONADA 40X40CM | un | 40 | 112.1135 | 292.8177
01.002.003 | Poços de visita - PVD |  |  | 0 | 0
01.002.003.001 | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO DE 100 CM, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. | un | 7 | 1483.3082 | 2936.5515
01.002.004 | Tubulações, conexões e acessórios |  |  | 0 | 0
01.002.004.001 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 201.36 | 4.5809 | 55.8508
01.002.004.002 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 272.74 | 5.4921 | 120.1959
01.002.004.003 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 30.62 | 10.6538 | 805.0026
01.002.004.004 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 40 | 10.467 | 45.1334
01.002.004.005 | SELIM, PVC OCRE, COMPACTO, DN 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.AF_06/2022 | un | 38 | 8.6519 | 80.0961
01.003 | HIDRÁULICA |  |  | 0 | 0
01.003.001 | Movimentação de Terra |  |  | 0 | 0
01.003.001.001 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1A CATEGORIA | m3 | 80.2 | 5.8325 | 21.2833
01.003.001.002 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 33.25 | 41.0594 | 5.0067
01.003.001.003 | BOTA FORA, INCLUSO EMPOLAMENTO | m3 | 46.95 | 50.0317 | 0
01.003.002 | Tubos |  |  | 0 | 0
01.003.002.001 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 132.34 | 8.6193 | 6.2971
01.003.002.002 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 349.06 | 10.2769 | 6.3146
01.003.002.003 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 282.31 | 12.1735 | 38.0088
01.003.002.004 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 127.06 | 14.521 | 21.1003
01.003.002.005 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | m | 0.36 | 16.6842 | 129.3426
01.003.003 | Registros |  |  | 0 | 0
01.003.003.001 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 10.9834 | 87.4939
01.003.003.002 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 10.9834 | 71.9692
01.003.003.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 8.0704 | 64.2075
01.003.003.004 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 1 | 16.2497 | 38.3136
01.003.003.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 24.706 | 318.5915
01.003.003.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 14.3094 | 110.4233
01.003.004 | Demais itens |  |  | 0 | 0
01.003.004.001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 5.1308 | 2.7071
01.003.004.002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 5.4021 | 4.04
01.003.004.003 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 6.4183 | 7.2034
01.003.004.004 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 5.4021 | 4.04
01.003.004.005 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 9.8367 | 46.4219
01.003.004.006 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 9.9997 | 34.8745
01.003.004.007 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 37 | 4.5868 | 1.9316
01.003.004.008 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 5.4021 | 2.8372
01.003.004.009 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 7.0273 | 9.8606
01.003.004.010 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 5.4021 | 2.8372
01.003.004.011 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 23 | 5.94 | 6.8941
01.003.004.012 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 5.6249 | 31.5178
01.003.004.013 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 7.3856 | 4.7657
01.003.004.014 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 1 | 29.3329 | 79.5455
01.003.004.015 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 16 | 7.3856 | 5.5175
01.003.004.016 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 8.8097 | 10.9025
01.003.004.017 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 10.4342 | 19.2666
01.003.004.018 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 12.467 | 21.7585
01.003.004.019 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 10.0378 | 80.7253
01.003.004.020 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 8.0974 | 8.8516
01.003.004.021 | COLAR DE TOMA DE FERRO FUNDIDO CLASSE 10 DIÂMETRO DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 17.1213 | 61.8982
01.003.004.022 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 5.8749 | 4.5498
01.003.004.023 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 11 | 8.6077 | 14.5026
01.003.004.024 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 10.9826 | 9.4005
01.003.004.025 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 21 | 10.7986 | 11.7638
01.003.004.026 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 12.8312 | 15.2426
01.003.004.027 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 15.2712 | 29.7698
01.004 | G.L.P |  |  | 0 | 0
01.004.001 | Movimentação de Terra |  |  | 0 | 0
01.004.001.001 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1A CATEGORIA | m3 | 72.18 | 5.8325 | 21.2833
01.004.001.002 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 71.26 | 41.0594 | 5.0067
01.004.001.003 | BOTA FORA, INCLUSO EMPOLAMENTO | m3 | 0.91 | 50.0317 | 0
01.004.002 | Tubos enterrados |  |  | 0 | 0
01.004.002.001 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | m | 469.43 | 2.8815 | 163.9926
01.004.002.002 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 132.04 | 8.7922 | 32.039
01.004.002.003 | FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 601.47 | 0.23858 | 5.1135
01.005 | ELÉTRICA |  |  | 0 | 0
01.005.001 | ITENS GERAIS |  |  | 0 | 0
01.005.001.001 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 | un | 57 | 10.8732 | 1.9797
01.005.001.002 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 | un | 2 | 8.5388 | 5.3503
01.005.001.003 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 8.5388 | 2.7441
01.005.001.004 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 44 | 8.7251 | 6.7411
01.005.001.005 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 14.8938 | 2.5549
01.005.001.006 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" DE LUZ, METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 32 | 33.1173 | 2.8932
01.005.001.007 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 1 | 16.7719 | 6.3778
01.005.001.008 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 54 | 8.2998 | 6.691
01.005.001.009 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 731 | 10.5093 | 3.333
01.005.001.010 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 600 | 6.3891 | 1.1528
01.005.001.011 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 7351.5 | 4.5977 | 9.4683
01.005.001.012 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 15050.8 | 6.8667 | 14.195
01.005.001.013 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1866.1 | 3.8215 | 17.4534
01.005.001.014 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2107.5 | 3.105 | 5.5468
01.005.001.015 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3602.9 | 1.7913 | 2.2366
01.005.001.016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 951.5 | 2.3884 | 3.3847
01.005.001.017 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 2 | 27.4597 | 43.9302
01.005.001.018 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 22.5633 | 26.4132
01.005.001.019 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 37.3119 | 44.1056
01.005.001.020 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 7 | 48.1169 | 34.871
01.005.001.021 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 7 | 42.2084 | 30.0971
01.005.001.022 | TOMADA SIMPLES, 2P+T, 10A, 250V, PARA CAIXA 4"X2". | un | 3 | 4.186 | 17.8928
01.005.001.023 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4 | 44.6545 | 34.5452
01.005.001.024 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 1 | 37.3119 | 27.5159
01.005.001.025 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 68.0869 | 54.1547
01.005.001.026 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4 | 32.3559 | 23.8321
01.005.001.027 | TOMADA DUPLA, 2P+T, 10A, 250V, PARA CAIXA 4"X2". | un | 20 | 52.0607 | 44.1056
01.005.001.028 | TOMADA SIMPLES, 2P+T, 10A, 250V, PARA CAIXA 4"X2". | un | 6 | 4.186 | 17.8928
01.005.001.029 | TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A, 250V | un | 1 | 4.186 | 20.3237
01.005.001.030 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 12.1298 | 73.1251
01.005.001.031 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 78 | 12.1298 | 73.1251
01.005.001.032 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 40 | 34.6382 | 75.6812
01.005.001.033 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 26 | 2.1477 | 10.9637
01.005.001.034 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6 | 2.9044 | 10.9637
01.005.001.035 | DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN (CURVA C) - 10A -10kA | un | 1 | 2.358 | 11.5777
01.005.001.036 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 8.7129 | 71.9974
01.005.001.037 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 23.8845 | 466.2288
01.005.001.038 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 80KA | un | 4 | 42.0144 | 519.9198
01.005.001.039 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 40KA | un | 12 | 42.0144 | 108.0086
01.005.001.040 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V - 8KA | un | 152 | 42.0144 | 73.2378
01.005.001.041 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A 30MA | un | 2 | 67.223 | 232.3563
01.005.001.042 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 689.32 | 7.6339 | 12.1967
01.005.001.043 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 5440.2 | 9.0071 | 10.7357
01.005.001.044 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 4.9 | 6.2697 | 14.3068
01.005.001.045 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 388.7 | 6.4395 | 7.3175
01.005.001.046 | ABRAÇADEIRA GALV. TIPO UNHA 1" | un | 31 | 0 | 4.373
01.005.001.047 | ABRAÇADEIRA GALV. TIPO UNHA 1.1/4" | un | 384 | 0 | 4.9118
01.005.001.048 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 92.9442 | 132.6676
01.005.001.049 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 35.3863 | 744.0913
01.005.001.050 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 208.9893 | 768.515
01.005.001.051 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 179.1336 | 1275.8798
01.005.001.052 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 34 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 38 | 238.8447 | 1127.6749
01.005.001.053 | SUBESTAÇÃO AÉREA 300KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 27634.1023 | 186458.4413
01.005.001.054 | POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 27 | 142.4007 | 1260.3426
01.006 | TELEFONIA |  |  | 0 | 0
01.006.001 | Movimentação de Terra |  |  | 0 | 0
01.006.001.001 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA 1A CATEGORIA | m3 | 375.13 | 5.8325 | 21.2833
01.006.001.002 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | m2 | 0 | 88.6653 | 110.5003
01.006.001.003 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 174.65 | 41.0594 | 5.0067
01.006.001.004 | BOTA FORA, INCLUSO EMPOLAMENTO | m3 | 200.47 | 50.0317 | 0
01.006.002 | Caixas de passagem |  |  | 0 | 0
01.006.002.001 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 40 | 52.5532 | 91.311
01.006.002.002 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 80 | 87.3959 | 77.7829
01.006.002.003 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | un | 41 | 125.1108 | 115.5884
01.006.002.004 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | un | 6 | 191.7825 | 184.908
01.006.003 | Eletrodutos |  |  | 0 | 0
01.006.003.001 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2498.48 | 6.2794 | 5.1368
01.006.003.002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 362.22 | 7.6878 | 6.5779
01.006.003.003 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 63.72 | 3.9437 | 8.8349
01.006.003.004 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 162.38 | 5.5458 | 12.6804
01.006.003.005 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 32.86 | 9.0494 | 37.4208
01.006.003.006 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 6.4 | 8.8674 | 17.7663
02 | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 0
02.001 | VERGAS E CONTRA-VERGAS |  |  | 0 | 0
02.001.000.001 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | m | 1.1 | 15.4387 | 32.2428
02.002 | DIVERSOS |  |  | 0 | 0
02.002.000.001 | PORTÃO DE ACESSO PARA VEÍCULOS, SOBRE TRILHO E AUTOMÁTICO | un | 2 | 55.6347 | 10597.8844
03 | LOUÇAS, METAIS, EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS HIDROSANITÁRIOS |  |  | 0 | 0
03.001 | APARELHOS |  |  | 0 | 0
03.001.000.001 | TORNEIRA JARDIM 1/2" | un | 6 | 0 | 58.1517
04 | PLACAS E SINALIZAÇÕES |  |  | 0 | 0
04.001 | PISO PODOTÁTIL |  |  | 0 | 0
04.001.001 | Piso Podotátil |  |  | 0 | 0
04.001.001.001 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 25x25 NA COR AMARELA | un | 2804 | 14.3597 | 62.7471
04.002 | PINTURA SOLO SMTT |  |  | 0 | 0
04.002.001 | Pintura Solo SMTT |  |  | 0 | 0
04.002.001.001 | Exclusivo para gestante | un | 1 | 61.1143 | 22.6506
04.002.001.002 | Exclusivo para idoso | un | 1 | 61.1143 | 22.6506
04.002.001.003 | Exclusivo para P.C.D. | un | 1 | 61.1143 | 22.6506
04.002.001.004 | FAIXA BRANCA CONTÍNUA - FBC | m2 | 81.12 | 17.1717 | 10.5877
04.002.001.005 | Travessia de pedestre | m2 | 24 | 17.1717 | 8.4931
04.002.001.006 | Faixa de retenção com PARE | m2 | 16.8 | 14.4562 | 15.1594
04.002.001.007 | Seta direcional "vire a esquerda" PINTADA NO SOLO | m2 | 2.74 | 14.4562 | 15.1594
04.002.001.008 | Seta direcional "siga em frente" PINTADA NO SOLO | m2 | 6.6 | 14.4562 | 15.1594
04.003 | PLACAS SMTT |  |  | 0 | 0
04.003.001 | Placas de SMTT |  |  | 0 | 0
04.003.001.001 | Tubo de ferro galvanizado h=3m | un | 2 | 3.8083 | 330.6341
04.003.001.002 | Tubo de ferro galvanizado h=3,6m | un | 4 | 3.8083 | 379.3884
04.003.001.003 | Exclusivo para gestante, obrigatório uso do cartão, 01 vaga - placa parede | un | 1 | 31.7455 | 212.7534
04.003.001.004 | Exclusivo para idoso, obrigatório uso do cartão, 02 vagas - placa parede | un | 2 | 31.7455 | 212.7534
04.003.001.005 | Exclusivo para P.C.D, obrigatório uso do cartão, 02 vagas - placa parede | un | 2 | 31.7455 | 212.7534
04.003.001.006 | Exclusivo para visitantes, 06 vagas - placa em tubo de ferro | un | 6 | 35.5538 | 543.3875
04.003.001.007 | Placa de pedestre - placa em tubo de ferro | un | 4 | 35.5538 | 543.3875
04.003.001.008 | Placa de velocidade, 20 km - placa em tubo de ferro | un | 4 | 35.5538 | 543.3875
04.003.001.009 | Placa de pare - placa em tubo de ferro | un | 1 | 35.5538 | 543.3875
04.003.001.010 | Placa de sinalização | un | 13 | 29.1132 | 119.035
04.004 | COMBATE À INCÊNDIO |  |  | 0 | 0
04.004.001 | Combate à incêndio |  |  | 0 | 0
04.004.001.001 | UNIDADE AUTÔNOMA COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 11W - ACLARAMENTO | un | 12 | 21.0072 | 350.84
04.004.001.002 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9 | 21.1169 | 563.85
04.004.001.003 | Indicação de rota de fuga (orientação de saída) | un | 12 | 29.1132 | 119.035
04.004.001.004 | Indicação de Acesso a áreas de risco | un | 10 | 29.1132 | 119.035
04.004.001.005 | Indicação de saída de emergência direita ou esquerda | un | 4 | 29.1132 | 119.035
04.004.001.006 | Indicação de saída de emergência | un | 8 | 29.1132 | 119.035
04.004.001.007 | Indicação de localização dos extintores | un | 12 | 29.1132 | 119.035
04.005 | DEMAIS ITENS |  |  | 0 | 0
04.005.001 | Demais itens |  |  | 0 | 0
04.005.001.001 | SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS | un | 2 | 49.0034 | 123.2827
04.005.001.002 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. | un | 1 | 9.553 | 16.7307
05 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0
05.001 | INTERTRAVADO |  |  | 0 | 0
05.001.000.001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 68.6 | 4.5642 | 145.096
05.001.000.002 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 2039.06 | 12.2524 | 82.9385
05.002 | CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | 0
05.002.000.001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m2 | 1317.57 | 16.0327 | 92.3286
05.002.000.002 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 917.77 | 16.9624 | 31.2774
05.002.000.003 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 917.77 | 19.174 | 32.2798
06 | PAISAGISMO |  |  | 0 | 0
06.000.000.001 | SERVIÇOS DE PAISAGISMO - PRAÇA FRONTAL | vb | 1 | 0 | 53050.341
06.000.000.002 | SERVIÇOS DE PAISAGISMO - PISCINA | vb | 1 | 0 | 25114.1672

## 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Unidade construtiva
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra | Materiais | Unitário | Total

## 3
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Unidade construtiva
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra | Materiais | Unitário | Total

## 4
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Unidade construtiva
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra | Materiais | Unitário | Total

## 5
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Unidade construtiva
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Mão de obra | Materiais | Unitário | Total